## Presupuesto
Concepto | Med | Unidad | Cantidad | Precio | Importe
PRESUPUESTO INSTALACIONES VIVIENDA TIPO 80m2
Cliente: Inmobiliaria Test S.L.
Fecha: 08/02/2026
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Cuadro eléctrico vivienda 4 elementos, incluye ICP, ID general, PIAs y diferenciales | UD | ud | 1 | 245.5 | 245.5
Bandeja portacables de acero galvanizado 100x60mm con tapa | M | m | 35 | 12.8 | 448
Tubo corrugado M20 doble capa para empotrar, incluye guía pasacables | M | m | 180 | 0.85 | 153
Cable RZ1-K 3x2.5mm2 libre de halógenos para circuitos de alumbrado | M | m | 220 | 1.35 | 297
Cable RZ1-K 3x4mm2 libre de halógenos para circuitos de fuerza | M | m | 150 | 2.15 | 322.5
Mecanismo interruptor simple BJC serie Mega | UD | ud | 12 | 3.45 | 41.4
Mecanismo base enchufe 2P+T 16A schuko BJC serie Mega | UD | ud | 18 | 4.25 | 76.5
Caja de empotrar universal para mecanismos 65x65mm | UD | ud | 30 | 0.65 | 19.5
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
Tubería de polietileno reticulado PEX 16mm para agua fría | M | m | 45 | 2.35 | 105.75
Tubería de polietileno reticulado PEX 16mm para agua caliente | M | m | 40 | 2.55 | 102
Tubería PVC evacuación ø110mm serie B junta elástica | M | m | 25 | 8.9 | 222.5
Tubería PVC evacuación ø50mm serie B para desagües | M | m | 35 | 3.45 | 120.75
Grifo monomando lavabo cromo Roca Victoria, incluye desagüe y latiguillos | UD | ud | 2 | 45.8 | 91.6
Grifo monomando ducha empotrado Roca Victoria con inversor | UD | ud | 1 | 78.5 | 78.5
Válvula escuadra 1/2 cromada para conexión sanitarios | UD | ud | 8 | 3.25 | 26
Sifón individual extensible botella 1 1/4 para lavabo | UD | ud | 2 | 5.6 | 11.2
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
Suministro e instalación equipo Split aire acondicionado 3.500 frigorías inverter A++ | UD | ud | 2 | 685 | 1370
Tubería frigorífica cobre 1/4 - 3/8 aislada para conexión Split | M | m | 18 | 12.5 | 225
Desagüe condensados PVC ø32mm con sifón antipresión | M | m | 12 | 4.8 | 57.6
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES
Registro de terminación de red RTR con puerta, formado por caja empotrada 500x600x80mm | UD | ud | 1 | 125 | 125
Cable UTP Cat.6 para red de datos, según normativa ICT2 | M | m | 80 | 0.95 | 76
Cable coaxial RG-6 para TV terrestre y satélite | M | m | 60 | 0.75 | 45
Toma de datos RJ45 Cat.6 doble BJC serie Mega | UD | ud | 3 | 8.9 | 26.7
Toma TV-SAT tipo F BJC serie Mega | UD | ud | 4 | 6.5 | 26